## Лист1
Модель светильника | Фото светильника | Основные характеристики | Розничная цена, руб. | Оптовая стоимость, руб.
Айсберг (5 лет гарантии)
Линейный светодиодный светильник для замены устаревших осветительных приборов с люминесцентными лампами. «Айсберг» найдет применения в освещении общественных зданий, складских помещений и в локальном освещении в производственных цехах с высокими требованиями к защищенности светильника. Установка и монтаж Накладной монтаж на потолок или стену Оптическая часть SMD светодиоды Bridgelux. Тип кривой силы света - Д. Рассеиватель на выбор: прозрачный или матовый. Технические особенности • Световая эффективность до 155 лм/Вт • Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К (4500К, 6500К опционально); • Пульсации света менее 1%; • Степень защиты IP 65; • Гарантия 5 лет.
ПромЛед Айсберг 30 |  | Мощность: 27 Вт; Световой поток *: 4 200 лм; Световая отдача: 156 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1267×125,5×89 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,3 кг; | 3 500,00 | 2 800,00
ПромЛед Айсберг 36 |  | Мощность: 36 Вт; Световой поток *: 5 700 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1267×125,5×89 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,5 кг; | 3 700,00 | 2 950,00
ПромЛед Айсберг 40 |  | Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 6 300 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1267×125,5×89 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,5 кг; | 3 800,00 | 3 000,00
ПромЛед Айсберг 60 |  | Мощность: 55 Вт; Световой поток *: 7 900 лм; Световая отдача: 144 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1267×125,5×89 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,7 кг; | 4 800,00 | 3 800,00
Айсберг v2.0 (5 лет гарантии)
Новая модель разработана для замены устаревших светильников ЛПО 2х36 и 4x36. Лёгкий линейный светильник с корпусом из ударопрочного поликарбоната. Новый корпус светильника в 3 раза меньше по объему, что снижает стоимость доставки. Установка и монтаж Накладной монтаж на потолок или стену. Возможность соединения в линию до 20 штук. Оптическая часть SMD cветодиоды Bridgelux. Тип кривой силы света — Д. Рассеиватель на выбор: прозрачный или матовый. Технические особенности • Степень защиты светильника IP65 • Корпус светильника и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната • Световая эффективность до 155 лм/Вт • Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К (4500К, 6500К опционально) • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 5 лет.
ПромЛед Айсберг v2.0-20 600мм |  | Мощность: 20 Вт; Световой поток *: 3 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 618×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 0,8 кг; | 3 000,00 | 2 350,00
ПромЛед Айсберг v2.0-30 |  | Мощность: 27 Вт; Световой поток *: 3 950 лм; Световая отдача: 146 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1218×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,4 кг; | 3 500,00 | 2 900,00
ПромЛед Айсберг v2.0-30 600мм |  | Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 500 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 618×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 0,8 кг; | 3 000,00 | 2 400,00
ПромЛед Айсберг v2.0 36 1200мм |  | Мощность: 36 Вт; Световой поток *: 5 700 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1218×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,9 кг; | 3 800,00 | 3 100,00
ПромЛед Айсберг v2.0 40 1200мм |  | Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 6 300 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1218×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,9 кг; | 3 900,00 | 3 150,00
ПромЛед Айсберг v2.0 60 1200мм |  | Мощность: 55 Вт; Световой поток *: 7 900 лм; Световая отдача: 144 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1218×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,2 кг; | 4 800,00 | 3 850,00
Айсберг v2.0 ОПЦИИ
Аксессуары для светильников Айсберг v2.0.
ОПЦИЯ. БАП. Айсберг v2.0 |  | Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 350 лм; Время работы в аварийном режиме: 3 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч; | 5 100,00 | 4 050,00
Айсберг v2.0 Эко (3 года гарантии)
Новая модель разработана для замены устаревших светильников ЛПО 2х36 и 4x36. Лёгкий линейный светильник с корпусом из ударопрочного поликарбоната. Новый корпус светильника в 3 раза меньше по объему, что снижает стоимость доставки. Установка и монтаж Накладной монтаж на потолок или стену. Возможность соединения в линию до 20 штук. Оптическая часть SMD cветодиоды Epistar. Тип кривой силы света — Д. Рассеиватель на выбор: прозрачный или матовый. Технические особенности • Степень защиты светильника IP65 • Корпус светильника и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната • Световая эффективность до 155 лм/Вт • Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К (4500К, 6500К опционально) • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 3 года.
ПромЛед Айсберг v2.0-20 Эко 600мм |  | Мощность: 20 Вт; Световой поток *: 3 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 618×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 0,7 кг; | 2 400,00 | 1 900,00
ПромЛед Айсберг v2.0-30 Эко |  | Мощность: 27 Вт; Световой поток *: 3 950 лм; Световая отдача: 146 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 1218×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,6 кг; | 3 000,00 | 2 400,00
ПромЛед Айсберг v2.0-30 Эко 600мм |  | Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 500 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 618×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 0,8 кг; | 2 500,00 | 1 950,00
Айсберг v2.0 Эко Л (2 года гарантии)
Самая бюджетная серия промышленных светильников. Новая модель разработана для замены устаревших светильников ЛПО 2х36 и 4x36. Лёгкий линейный светильник с корпусом из ударопрочного поликарбоната. Новый корпус светильника в 3 раза меньше по объему, что снижает стоимость доставки. Установка и монтаж Накладной монтаж на потолок или стену. Возможность соединения в линию до 20 штук. Оптическая часть SMD cветодиоды Epistar. Тип кривой силы света — Д. Рассеиватель на выбор: прозрачный или матовый. Технические особенности • Степень защиты светильника IP65 • Корпус светильника и рассеиватель из ударопрочного поликарбоната • Световая эффективность до 155 лм/Вт • Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К (4500К, 6500К опционально) • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 2 года.
ПромЛед Айсберг v2.0-20 Эко Л |  | Мощность: 20 Вт; Световой поток *: 2 900 лм; Световая отдача: 145 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 24 мес.; Габаритные размеры: 1218×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,2 кг; | 2 500,00 | 2 000,00
ПромЛед Айсберг v2.0-20 Эко Л 600мм |  | Мощность: 20 Вт; Световой поток *: 2 900 лм; Световая отдача: 145 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 24 мес.; Габаритные размеры: 618×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 0,7 кг; | 2 000,00 | 1 600,00
ПромЛед Айсберг v2.0-30 Эко Л |  | Мощность: 27 Вт; Световой поток *: 3 900 лм; Световая отдача: 144 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 24 мес.; Габаритные размеры: 1218×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,4 кг; | 2 600,00 | 2 100,00
ПромЛед Айсберг v2.0-30 Эко Л 600мм |  | Мощность: 27 Вт; Световой поток *: 3 900 лм; Световая отдача: 144 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 24 мес.; Габаритные размеры: 618×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 0,6 кг; | 2 100,00 | 1 700,00
ПромЛед Айсберг v2.0 36 Эко Л |  | Мощность: 36 Вт; Световой поток *: 5 200 лм; Световая отдача: 144 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 24 мес.; Габаритные размеры: 1218×80×78 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,4 кг; | 2 900,00 | 2 350,00
Айсберг Датчик (5 лет гарантии)
Светодиодные светильники серии «Айсберг» со встроенным комбинированным датчиком освещенности и движения. Датчик работает по приоритету освещённости, если в помещении светло - датчик движения не будет срабатывать.
ПромЛед Айсберг 40 Датчик |  | Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 6 300 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1267×125,5×89 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,8 кг; Дистанция срабатывания датчика, [м]: 6-8 м; Порог срабатывания от уровня освещенности, [Лк]: 15-30 Лк; | 4 600,00 | 3 650,00
ПромЛед Айсберг 60 Датчик |  | Мощность: 55 Вт; Световой поток *: 7 900 лм; Световая отдача: 144 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 4 500, 5 000, 6 500 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1267×125,5×89 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,6 кг; Дистанция срабатывания датчика, [м]: 6-8 м; Порог срабатывания от уровня освещенности, [Лк]: 15-30 Лк; | 5 800,00 | 4 650,00
Айсберг ОПЦИИ
Аксессуары для светильников Айсберг.
ОПЦИЯ. БАП. Айсберг |  | Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 350 лм; Время работы в аварийном режиме: 3 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч; | 5 100,00 | 4 050,00
Айсберг Эко (3 года гарантии)
Линейный светодиодный светильник для замены устаревших осветительных приборов с люминесцентными лампами. «Айсберг» найдет применения в освещении общественных зданий, складских помещений и в локальном освещении в производственных цехах с высокими требованиями к защищенности светильника. Установка и монтаж Накладной монтаж на потолок или стену Оптическая часть SMD светодиоды Epistar. Тип кривой силы света - Д. Рассеиватель на выбор: прозрачный или матовый. Технические особенности • Световая эффективность до 155 лм/Вт • Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К (4500К, 6500К опционально); • Пульсации света менее 1%; • Степень защиты IP 65; • Гарантия 3 года.
ПромЛед Айсберг 30 Эко |  | Мощность: 27 Вт; Световой поток *: 4 200 лм; Световая отдача: 156 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 100, 120 Тип рассеивателя: опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 1267×125,5×89 мм; Тип крепления: накладной ; Масса: 1,6 кг; | 3 000,00 | 2 400,00
Желудь Эко (3 года гарантии)
Светодиодный промышленный светильник «Желудь» предназначен для локального освещения промышленных помещений и зон, где требуются маломощные светильники с высокой степенью защищенности. Светильник имеет угол свечения близкий к круговому - 284 градуса. Комплектуется светодиодами Epistar, работающими в щадящем режиме ½ от номинального тока. Установка и монтаж Подвесной монтаж. Оптическая часть SMD cветодиоды Epistar. Тип кривой силы света: М (равномерная). Технические особенности • Световая эффективность 158 лм/Вт • Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К (4500 К, 6500 К опционально) • Степень защиты IP54 • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С • Гарантия 3 года.
ПромЛед Желудь-15 Эко |  | Мощность: 17 Вт; Световой поток *: 2 700 лм; Световая отдача: 159 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 Тип КСС: М ; Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø158×238 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 1,8 кг; | 3 800,00 | 3 050,00
Желудь Эко с решёткой (3 года гарантии)
Светодиодный промышленный светильник «Желудь» предназначен для локального освещения промышленных помещений и зон, где требуются маломощные светильники с высокой степенью защищенности. Светильник имеет угол свечения близкий к круговому - 284 градуса. Комплектуется светодиодами Epistar, работающими в щадящем режиме ½ от номинального тока. Установка и монтаж Подвесной монтаж. Оптическая часть SMD cветодиоды Epistar. Тип кривой силы света: М (равномерная). Технические особенности • Световая эффективность 158 лм/Вт • Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К (4500 К, 6500 К опционально) • Степень защиты IP54 • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С • Гарантия 3 года.
ПромЛед Желудь-15 Эко с защитной решеткой |  | Мощность: 17 Вт; Световой поток *: 2 700 лм; Световая отдача: 159 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000, 6 500 Тип КСС: М ; Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø158×238 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 1,3 кг; | 4 000,00 | 3 200,00
Профи v2.0 (5 лет гарантии)
Разработан для освещения цехов промышленных предприятий. Устойчив к образованию коррозии, влажности и механическим воздействиям. Светильниками можно осветить склады, торговые площади, спортивные площадки, развлекательные центры и другие крупные объекты. Высокое значение индекса цветопередачи и широкий диапазон видимого излучения светильника позволяют создавать освещение, приближенное к естественному. Светильник предназначен для замены устаревших светильников с ртутными лампами ДРЛ 250–1000 и натриевыми ДНАТ 150–400. Длительный срок службы: до 12 лет без обслуживания. Установка и монтаж Подвесное крепление на рым-болт или кронштейн. Оптическая часть Светодиоды Bridgelux. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 45°, 60°, 90° и 120°. Ударопрочная оптика из боросиликатного стекла не желтеет и не царапается. Для более мягкого освещения светильник можно укомплектовать рассеивателем. Отражатель заказывается отдельно. Технические особенности • Световая эффективность до 120 лм/Вт • Индекс цветопередачи CRI > 75 • Цветовая температура: 3000 К, 4500 К, 6500 К • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С, • Пульсации света менее 1 % • Степень защиты IP65 • Гарантия 5 лет.
ПромЛед Профи v2.0 50 |  | Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 6 000 лм; Световая отдача: 120 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: ø160×242 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 1,8 кг; | 6 300,00 | 5 050,00
ПромЛед Профи v2.0 80 |  | Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 10 000 лм; Световая отдача: 125 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: ø160×285 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; | 11 900,00 | 9 500,00
ПромЛед Профи v2.0 100 |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 11 500 лм; Световая отдача: 115 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: ø160×285 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,4 кг; | 13 400,00 | 10 700,00
Профи v2.0 АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для светильников Профи v2.0.
Кронштейн для светильника Профи v2.0 |  | Габаритные размеры: 180×164×30 мм; | 400,00 | 400,00
Отражатель для светильников Профи v2.0 |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; Масса: 0,1 кг; | 900,00 | 750,00
Отражатель с рассеивателем Опал для светильников Профи v2.0 |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 800,00 | 750,00
Отражатель с рассеивателем Прозрачный для светильников Профи v2.0 |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 800,00 | 750,00
Профи v2.0 Мультилинза (5 лет гарантии)
Модернизированная версия купольного светильника «Профи v2.0». Комбинация уникального корпуса собственной разработки с применением SMD-диодов, работающих в заниженных от номинальных режимах по мощности. Конструкция позволяет достичь значений световой эффективности до 180 лм/Вт. Данный светильник найдёт применение в освещении крупных объектов с высотой подвеса до 30 метров, таких как: производственные цеха, промышленные объекты, заводы, спортзалы, бассейны. Предназначен для замены светильников с лампами ДРЛ 250, ДНАТ 150, ДРЛ 400. Установка и монтаж Подвесное крепление на Рым-болт или кронштейн. Оптическая часть SMD-светодиоды Bridgelux. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Технические особенности • Мощность до 120 Вт • Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С, • Степень защиты IP65 • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 5 лет.
ПромЛед Профи v2.0 50 Мультилинза |  | Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 8 000 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: ø180×208 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 1,8 кг; | 6 900,00 | 5 550,00
ПромЛед Профи v2.0 80 Мультилинза |  | Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 14 000 лм; Световая отдача: 175 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: ø180×208 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 1,9 кг; | 11 900,00 | 9 550,00
ПромЛед Профи v2.0 100 Мультилинза |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 16 300 лм; Световая отдача: 163 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: ø180×208 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,1 кг; | 12 000,00 | 9 600,00
Профи v2.0 Мультилинза АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для светильников Профи v2.0 Мультилинза.
Кронштейн для светильника Профи v2 Мультилинза |  | Габаритные размеры: 180×164×30 мм; | 400,00 | 400,00
Отражатель для светильников Профи v2 Мультилинза |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 900,00 | 750,00
Отражатель с рассеивателем Опал для светильников Профи v2 Мультилинза |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 800,00 | 750,00
Отражатель с рассеивателем Прозрачный для светильников Профи v2 Мультилинза |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 800,00 | 750,00
Профи v2.0 Мультилинза ОПЦИИ
Опции для светильников Профи v2.0 Мультилинза.
ОПЦИЯ. БАП. Профи v2.0 МЛ |  | Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 350 лм; Время работы в аварийном режиме: 3 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч; | 5 800,00 | 4 600,00
Профи v2.0 Мультилинза Эко (3 года гарантии)
Модернизированная версия купольного светильника «Профи v2.0». Комбинация уникального корпуса собственной разработки с применением SMD-диодов, работающих в заниженных от номинальных режимах по мощности. Конструкция позволяет достичь значений световой эффективности до 180 лм/Вт. Данный светильник найдёт применение в освещении крупных объектов с высотой подвеса до 30 метров, таких как: производственные цеха, промышленные объекты, заводы, спортзалы, бассейны. Предназначен для замены светильников с лампами ДРЛ 250, ДНАТ 150, ДРЛ 400. Установка и монтаж Подвесное крепление на Рым-болт или кронштейн. Оптическая часть SMD-светодиоды Epistar. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Технические особенности • Мощность до 150 Вт • Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С, • Степень защиты IP65 • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 3 года
ПромЛед Профи v2.0 30 Мультилинза Эко |  | Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 500 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 202×180×191 мм; Тип крепления: поворотный кронштейн ; Масса: 1 кг; | 4 600,00 | 3 800,00
ПромЛед Профи v2.0 50 Мультилинза Эко |  | Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 7 500 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 202×180×196 мм; Тип крепления: поворотный кронштейн ; Масса: 1,4 кг; | 5 300,00 | 4 400,00
ПромЛед Профи v2.0 100 Мультилинза Эко |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 15 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: ø180×208 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2 кг; | 9 200,00 | 7 500,00
Профи v2.0 ОПЦИИ
Опции для светильников Профи v2.0.
ОПЦИЯ. БАП. Профи v2.0 |  | Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 350 лм; Время работы в аварийном режиме: 3 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч; | 5 800,00 | 4 600,00
Профи v2.0 Эко (3 года гарантии)
Разработан для освещения цехов промышленных предприятий. Устойчив к образованию коррозии, влажности и механическим воздействиям, класс защиты IP65. Светильниками можно осветить склады, торговые площади, спортивные площадки, развлекательные центры и другие крупные объекты. Высокое значение индекса цветопередачи и широкий диапазон видимого излучения светильника позволяют создавать освещение, приближенное к естественному. Светильник предназначен для замены устаревших светильников с ртутными лампами ДРЛ 250–1000 и натриевыми ДНАТ 150–400. Длительный срок службы: до 12 лет без обслуживания. Установка и монтаж Подвесное крепление на рым-болт или кронштейн. Оптическая часть Светодиоды Epistar. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 45°, 60°, 90° и 120°. Ударопрочная оптика из боросиликатного стекла не желтеет и не царапается. Для более мягкого освещения светильник можно укомплектовать рассеивателем. Отражатель заказывается отдельно. Технические особенности • Световая эффективность до 120 лм/Вт • Индекс цветопередачи CRI > 75 • Цветовая температура: 3000 К, 4500 К, 6500 К • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С, • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 3 года.
ПромЛед Профи v2.0 30 Эко |  | Мощность: 30 Вт; Световой поток *: 4 200 лм; Световая отдача: 140 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: ø160×222 мм; Тип крепления: поворотный кронштейн ; Масса: 1,1 кг; Габаритные размеры с отражателем: ø203×263 мм; | 4 500,00 | 3 650,00
ПромЛед Профи v2.0 50 Эко |  | Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 6 000 лм; Световая отдача: 120 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: ø160×232 мм; Тип крепления: поворотный кронштейн ; Масса: 1,3 кг; Габаритные размеры с отражателем: ø203×273 мм; | 5 200,00 | 4 250,00
ПромЛед Профи v2.0 100 Эко |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 11 500 лм; Световая отдача: 115 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 500, 6 500 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 45, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: ø160×285 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Габаритные размеры с отражателем: ø203×323 мм; | 9 200,00 | 7 400,00
Профи v3.0 АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для светильников Профи v3.0.
Кронштейн для светильника Профи v3.0 |  | Габаритные размеры: 180×164×30 мм; | 800,00 | 600,00
Отражатель для светильников Профи v3.0 |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 900,00 | 750,00
Профи v3.0 Мультилинза (5 лет гарантии)
Новая версия купольных светодиодных светильников «Профи v3.0 Мультилинза». Рекордная световая эффективность – до 184 лм/Вт. Компактный корпус собственной разработки из анодированного алюминия значительно снизил габариты светильника. Данный светильник найдёт применение в освещении крупных объектов с высотой подвеса светильника до 30 метров. Светильник предназначен для замены устаревших светильников с ртутными лампами ДРЛ 500–1000 и натриевыми ДНАТ 150–400. Установка и монтаж Подвесное крепление на Рым-болт или кронштейн. Оптическая часть SMD-светодиоды Bridgelux. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 30°, 60°, 90° и 120°. Технические особенности • Световой поток до 57600 лм • Световая эффективность до 184 лм/Вт • Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К • Диапазон рабочих температур от минус 60 до 50 °С • Источники питания с защитой от 380 В • Степень защиты IP65 • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 5 лет
ПромЛед Профи v3.0-100 Мультилинза |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 18 400 лм; Световая отдача: 184 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø309×152 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,5 кг; | 19 200,00 | 15 450,00
ПромЛед Профи v3.0-150 Мультилинза |  | Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 25 500 лм; Световая отдача: 170 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø309×152 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,4 кг; | 19 800,00 | 15 850,00
ПромЛед Профи v3.0-180 Мультилинза |  | Мощность: 180 Вт; Световой поток *: 30 600 лм; Световая отдача: 170 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø309×192 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 4,6 кг; | 23 600,00 | 18 900,00
ПромЛед Профи v3.0-200 Мультилинза |  | Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 34 000 лм; Световая отдача: 170 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø309×212 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 4,6 кг; | 25 000,00 | 20 100,00
ПромЛед Профи v3.0-250 Мультилинза |  | Мощность: 250 Вт; Световой поток *: 38 750 лм; Световая отдача: 155 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 40, 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø309×232 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5,9 кг; | 27 600,00 | 22 150,00
ПромЛед Профи v3.0-300 Мультилинза |  | Мощность: 300 Вт; Световой поток *: 45 900 лм; Световая отдача: 153 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø309×285 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,5 кг; | 35 500,00 | 28 400,00
ПромЛед Профи v3.0-350 Мультилинза |  | Мощность: 350 Вт; Световой поток *: 52 150 лм; Световая отдача: 149 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø309×305 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 8,4 кг; | 42 900,00 | 34 400,00
Профи Компакт (5 лет гарантии)
Модернизированная версия купольного светильника «Профи v2.0». Комбинация уникального корпуса собственной разработки с применением SMD-диодов, работающих в заниженных от номинальных режимах по мощности. Конструкция позволяет достичь значений световой эффективности до 180 лм/Вт. Данный светильник найдёт применение в освещении крупных объектов с высотой подвеса до 30 метров, таких как: производственные цеха, промышленные объекты, заводы, спортзалы, бассейны. Предназначен для замены светильников с лампами ДРЛ 250, ДНАТ 150, ДРЛ 400. Установка и монтаж Подвесное крепление на Рым-болт или кронштейн. Оптическая часть SMD-светодиоды Bridgelux. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Технические особенности • Мощность до 120 Вт • Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С, • Степень защиты IP65 • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 5 лет.
ПромЛед Профи Компакт 90 |  | Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 15 200 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø180×234 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,3 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм; | 11 600,00 | 9 250,00
ПромЛед Профи Компакт 100 |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 16 500 лм; Световая отдача: 165 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø180×234 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,3 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм; | 12 000,00 | 9 600,00
ПромЛед Профи Компакт 120 |  | Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 19 200 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø180×263 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,3 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×332 мм; | 13 400,00 | 10 700,00
ПромЛед Профи Компакт 150 |  | Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 23 700 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø180×283 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,6 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×352 мм; | 14 000,00 | 11 200,00
Профи Компакт АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для светильников Профи Компакт.
Кронштейн для светильника Профи Компакт |  | Габаритные размеры: 180×164×30 мм; | 400,00 | 400,00
Отражатель для светильников Профи Компакт |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 900,00 | 750,00
Отражатель с рассеивателем Опал для светильников Профи Компакт |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 800,00 | 750,00
Отражатель с рассеивателем Прозрачный для светильников Профи Компакт |  | Габаритные размеры: Ø203×81 мм; | 800,00 | 750,00
Профи Компакт Эко (3 года гарантии)
Модернизированная версия купольного светильника «Профи v2.0». Комбинация уникального корпуса собственной разработки с применением SMD-диодов, работающих в заниженных от номинальных режимах по мощности. Конструкция позволяет достичь значений световой эффективности до 180 лм/Вт. Данный светильник найдёт применение в освещении крупных объектов с высотой подвеса до 30 метров, таких как: производственные цеха, промышленные объекты, заводы, спортзалы, бассейны. Предназначен для замены светильников с лампами ДРЛ 250, ДНАТ 150, ДРЛ 400. Установка и монтаж Подвесное крепление на Рым-болт или кронштейн. Оптическая часть SMD-светодиоды Epistar. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Технические особенности • Мощность до 150 Вт • Цветовая температура: 3000 К, 4000 К, 5000 К • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С, • Степень защиты IP65 • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 3 года
ПромЛед Профи Компакт 90 Эко |  | Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 13 900 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø180×214 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,1 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×283 мм; | 8 900,00 | 7 100,00
ПромЛед Профи Компакт 100 Эко |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 15 200 лм; Световая отдача: 152 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø180×214 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,1 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×283 мм; | 9 200,00 | 7 400,00
ПромЛед Профи Компакт 120 Эко |  | Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 17 200 лм; Световая отдача: 143 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø180×234 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×303 мм; | 10 000,00 | 8 000,00
ПромЛед Профи Компакт 150 Эко |  | Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 22 000 лм; Световая отдача: 147 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø180×263 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,4 кг; Габаритные размеры с отражателем: Ø342×332 мм; | 13 000,00 | 10 400,00
Профи Нео L (5 лет гарантии)
Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.
ПромЛед Профи Нео 160 L |  | Мощность: 160 Вт; Световой поток *: 28 500 лм; Световая отдача: 178 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; | 22 400,00 | 17 900,00
ПромЛед Профи Нео 180 L |  | Мощность: 180 Вт; Световой поток *: 33 200 лм; Световая отдача: 184 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; | 23 200,00 | 18 550,00
ПромЛед Профи Нео 200 L |  | Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 36 200 лм; Световая отдача: 181 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; | 24 000,00 | 19 150,00
ПромЛед Профи Нео 220 L |  | Мощность: 220 Вт; Световой поток *: 39 000 лм; Световая отдача: 177 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; | 24 800,00 | 19 800,00
ПромЛед Профи Нео 250 L |  | Мощность: 250 Вт; Световой поток *: 42 200 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; Материал оптического элемента: УФ-стабилизированный поликарбонат ; | 25 500,00 | 20 400,00
Профи Нео M (5 лет гарантии)
Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.
ПромЛед Профи Нео 90 M |  | Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 16 300 лм; Световая отдача: 181 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 13 800,00 | 11 050,00
ПромЛед Профи Нео 90 M 20° |  | Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 12 300 лм; Световая отдача: 137 лм/Вт; Цветовая температура: 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 15 200,00 | 12 200,00
ПромЛед Профи Нео 90 M 35° |  | Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 13 600 лм; Световая отдача: 151 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 13 700,00 | 10 950,00
ПромЛед Профи Нео 100 M |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 17 700 лм; Световая отдача: 177 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 14 200,00 | 11 300,00
ПромЛед Профи Нео 100 M 20° |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 13 500 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 15 600,00 | 12 450,00
ПромЛед Профи Нео 100 M 35° |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 15 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 14 000,00 | 11 200,00
ПромЛед Профи Нео 120 M |  | Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 20 600 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 14 400,00 | 11 450,00
ПромЛед Профи Нео 120 M 20° |  | Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 15 600 лм; Световая отдача: 130 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 16 200,00 | 12 900,00
ПромЛед Профи Нео 120 M 35° |  | Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 17 100 лм; Световая отдача: 143 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 14 600,00 | 11 650,00
ПромЛед Профи Нео 150 M |  | Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 25 400 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 15 000,00 | 11 950,00
ПромЛед Профи Нео 200 ×2 M 20° |  | Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 27 000 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 31 500,00 | 25 150,00
ПромЛед Профи Нео 200 ×2 M 35° |  | Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 30 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 28 400,00 | 22 650,00
ПромЛед Профи Нео 250 ×2 M 20° |  | Мощность: 250 Вт; Световой поток *: 31 700 лм; Световая отдача: 127 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 32 700,00 | 26 100,00
ПромЛед Профи Нео 250 ×2 M 35° |  | Мощность: 250 Вт; Световой поток *: 34 700 лм; Световая отдача: 139 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 5 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 29 500,00 | 23 600,00
ПромЛед Профи Нео 300 ×2 M |  | Мощность: 300 Вт; Световой поток *: 50 800 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 4,7 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 30 300,00 | 24 250,00
ПромЛед Профи Нео 300 ×3 M 20° |  | Мощность: 300 Вт; Световой поток *: 40 500 лм; Световая отдача: 135 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 20 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 49 200,00 | 39 300,00
ПромЛед Профи Нео 300 ×3 M 35° |  | Мощность: 300 Вт; Световой поток *: 45 000 лм; Световая отдача: 150 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: К ; Двойной угол половинной яркости: 35 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; Примечание: аксессуар закалённое стекло не подходит для использования в светильниках с данной линзой ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 45 600,00 | 36 500,00
ПромЛед Профи Нео 360 ×3 M |  | Мощность: 360 Вт; Световой поток *: 61 800 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 43 800,00 | 35 000,00
ПромЛед Профи Нео 400 ×3 M |  | Мощность: 400 Вт; Световой поток *: 68 300 лм; Световая отдача: 171 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 45 000,00 | 36 000,00
ПромЛед Профи Нео 450 ×3 M |  | Мощность: 450 Вт; Световой поток *: 76 200 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 45 600,00 | 36 500,00
ПромЛед Профи Нео 480 ×4 M |  | Мощность: 480 Вт; Световой поток *: 82 400 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×485×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 9,8 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 58 700,00 | 46 900,00
ПромЛед Профи Нео 600 ×4 M |  | Мощность: 600 Вт; Световой поток *: 101 600 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 485×485×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 9,8 кг; Примечание: ; * световой поток для КЦТ 5000К ; | 61 200,00 | 48 900,00
Профи Нео АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для светильника Профи Нео.
Закалённое стекло для светильников Профи Нео L |  | Габаритные размеры: Ø283×4 мм; Масса: 0,8 кг; | 1 500,00 | 1 200,00
Поворотный кронштейн для светильников Профи Нео L |  | Габаритные размеры: 186×186×180 мм; | 900,00 | 650,00
Закалённое стекло для светильников Профи Нео M |  | Габаритные размеры: Ø180×4 мм; Масса: 0,4 кг; Примечание: Аксессуар не подходит для использования в светильниках с линзами 20° и 35° ; | 900,00 | 650,00
Профи Нео Эко L (3 года гарантии)
Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.
ПромЛед Профи Нео 160 Эко L |  | Мощность: 160 Вт; Световой поток *: 26 600 лм; Световая отдача: 166 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; | 21 000,00 | 16 750,00
ПромЛед Профи Нео 180 Эко L |  | Мощность: 180 Вт; Световой поток *: 30 900 лм; Световая отдача: 172 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; | 21 800,00 | 17 400,00
ПромЛед Профи Нео 200 Эко L |  | Мощность: 200 Вт; Световой поток *: 33 800 лм; Световая отдача: 169 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; | 22 600,00 | 18 050,00
ПромЛед Профи Нео 220 Эко L |  | Мощность: 220 Вт; Световой поток *: 35 800 лм; Световая отдача: 163 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; | 23 400,00 | 18 750,00
ПромЛед Профи Нео 250 Эко L |  | Мощность: 250 Вт; Световой поток *: 38 400 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø417×224 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 3,9 кг; | 24 300,00 | 19 400,00
Профи Нео Эко M (3 года гарантии)
Светодиодные светильники «Профи Нео» подойдут для освещения промышленных, производственных, складских, спортивных и прочих площадей с высотой подвеса до 30 метров. Светильник комплектуется линзами с углами рассеивания 60°, 90° и 120°. Подвесное крепление на рым-болт. Предназначены для замены светильников с лампами ДНАТ 250, ДНАТ 400 и ДРЛ 2000.
ПромЛед Профи Нео 90 Эко M |  | Мощность: 90 Вт; Световой поток *: 14 800 лм; Световая отдача: 164 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; | 13 000,00 | 11 000,00
ПромЛед Профи Нео 100 Эко M |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 15 800 лм; Световая отдача: 158 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; | 12 650,00 | 10 650,00
ПромЛед Профи Нео 120 Эко M |  | Мощность: 120 Вт; Световой поток *: 18 200 лм; Световая отдача: 152 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; | 13 500,00 | 10 800,00
ПромЛед Профи Нео 150 Эко M |  | Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 23 100 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: Ø240×199 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 2,5 кг; | 13 900,00 | 11 100,00
ПромЛед Профи Нео 300 Эко ×2 M |  | Мощность: 300 Вт; Световой поток *: 46 200 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 485×240×204 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 4,8 кг; | 27 900,00 | 22 300,00
ПромЛед Профи Нео 360 Эко ×3 M |  | Мощность: 360 Вт; Световой поток *: 54 600 лм; Световая отдача: 152 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; | 41 300,00 | 33 050,00
ПромЛед Профи Нео 400 Эко ×3 M |  | Мощность: 400 Вт; Световой поток *: 61 100 лм; Световая отдача: 153 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; | 42 900,00 | 34 300,00
ПромЛед Профи Нео 450 Эко ×3 M |  | Мощность: 450 Вт; Световой поток *: 69 300 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 485×453×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 7,3 кг; | 42 400,00 | 33 900,00
ПромЛед Профи Нео 480 Эко ×4 M |  | Мощность: 480 Вт; Световой поток *: 72 800 лм; Световая отдача: 152 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 485×485×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 9,8 кг; | 55 400,00 | 44 300,00
ПромЛед Профи Нео 600 Эко ×4 M |  | Мощность: 600 Вт; Световой поток *: 92 400 лм; Световая отдача: 154 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Л ; Двойной угол половинной яркости: 60, 90, 120 Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 485×485×205 мм; Тип крепления: подвесной ; Масса: 9,8 кг; | 55 500,00 | 44 350,00
Т-Линия v2.0 (5 лет гарантии)
Лёгкий линейный светильник с алюминиевым корпусом. «Т-Линия v2.0» найдёт применение в освещении промышленных объектов и локальном освещении в производственных цехах, в помещениях с повышенными требованиями к защите от внешних воздействий. Предназначен для замены светильников с ртутными лампами ДРЛ 125 и ДРЛ 250. Установка и монтаж Варианты исполнений светильников для различного вида монтажа: накладной с защелкой, накладной кронштейн, подвесной на трос, подвесной на Рым-болт. Оптическая часть Тип кривой силы света — Д. Высокоэффективные двухкристальные светодиоды Bridgelux. Исполнение рассеивателя: «микропризма», «опал» или «прозрачный». Технические особенности • Степень защиты светильника IP67 • Рассеиватель из ударозащищённого поликарбоната • Сверхъяркие светодиоды 150 лм/Вт • Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К (4500К, 6500К опционально); • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 5 лет.
ПромЛед Т-Линия v2.0-30 |  | Мощность: 28 Вт; Световой поток *: 4 200 лм; Световая отдача: 148 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 529×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 1,4 кг; | 4 900,00 | 3 900,00
ПромЛед Т-Линия v2.0-40 1000мм |  | Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 6 500 лм; Световая отдача: 163 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1029×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 2,2 кг; | 7 400,00 | 5 950,00
ПромЛед Т-Линия v2.0-40 500мм |  | Мощность: 40 Вт; Световой поток *: 6 400 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 529×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 1,4 кг; | 5 000,00 | 4 050,00
ПромЛед Т-Линия v2.0-50 500мм |  | Мощность: 50 Вт; Световой поток *: 7 250 лм; Световая отдача: 145 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 529×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 1,4 кг; | 5 700,00 | 4 600,00
ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1000мм |  | Мощность: 55 Вт; Световой поток *: 8 300 лм; Световая отдача: 151 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1029×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 2,3 кг; | 7 600,00 | 6 050,00
ПромЛед Т-Линия v2.0 60 1500мм |  | Мощность: 55 Вт; Световой поток *: 8 300 лм; Световая отдача: 151 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1529×89×78 мм; Тип крепления: на защёлке ("j-hook") ; Масса: 3,2 кг; | 10 300,00 | 8 250,00
ПромЛед Т-Линия v2.0-80 |  | Мощность: 80 Вт; Световой поток *: 12 800 лм; Световая отдача: 160 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1029×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 2,4 кг; | 9 400,00 | 7 650,00
ПромЛед Т-Линия v2.0-100 |  | Мощность: 100 Вт; Световой поток *: 14 500 лм; Световая отдача: 145 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1029×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 2,5 кг; | 10 400,00 | 8 300,00
ПромЛед Т-Линия v2.0-150 |  | Мощность: 150 Вт; Световой поток *: 21 750 лм; Световая отдача: 145 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Bridgelux ; Гарантия: 60 мес.; Габаритные размеры: 1529×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 3,5 кг; | 15 000,00 | 12 050,00
Т-Линия v2.0 АКСЕССУАРЫ
Аксессуары для светильника Т-линия v2.0.
Матированное закалённое стекло 1000мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,85 ; | 600,00 | 500,00
Прозрачное закалённое стекло 1000мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,94 ; | 600,00 | 500,00
Матированное закалённое стекло 1500мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,85 ; | 900,00 | 700,00
Прозрачное закалённое стекло 1500мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,94 ; | 900,00 | 700,00
Матированное закалённое стекло 500мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,85 ; | 500,00 | 350,00
Прозрачное закалённое стекло 500мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,94 ; | 500,00 | 350,00
Комплект коннекторов для транзитного подключения светильников Т-Линия v2.0 |  | Габаритные размеры: Ø22×64 мм; | 1 000,00 | 800,00
Комплект креплений на натяжной трос для светильников Т-Линия v2.0 |  | Масса: 0,2 кг; | 1 000,00 | 750,00
Комплект поворотных кронштейнов для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Масса: 0,4 кг; | 100,00 | 100,00
Комплект подвесов для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Масса: 0,1 кг; | 100,00 | 100,00
Металлические крышки и матированное закалённое стекло 1000мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,85 ; | 1 000,00 | 800,00
Металлические крышки и прозрачное закалённое стекло 1000мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,94 ; | 1 000,00 | 800,00
Металлические крышки и матированное закалённое стекло 1500мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,85 ; | 1 300,00 | 1 050,00
Металлические крышки и прозрачное закалённое стекло 1500мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,94 ; | 1 300,00 | 1 050,00
Металлические крышки и матированное закалённое стекло 500мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,85 ; | 800,00 | 600,00
Металлические крышки и прозрачное закалённое стекло 500мм для светильников Т-ЛИНИЯ v2.0 |  | Коэффициент светопропускания: 0,94 ; | 800,00 | 600,00
Т-Линия v2.0 ОПЦИИ
Аксессуары для светильников Т-Линия v2.0.
ОПЦИЯ. БАП. Т-Линия v2.0 |  | Мощность аварийного блока питания: 2,5 Вт; Световой поток в аварийном режиме: 350 лм; Время работы в аварийном режиме: 3 ч; Емкость аккумуляторной батареи: 1 500 мАч; Напряжение аккумуляторной батареи: 6,4 В; Время полной зарядки батареи: 24 ч; | 5 800,00 | 4 600,00
Т-Линия v2.0 Эко (3 года гарантии)
Лёгкий линейный светильник с алюминиевым корпусом. «Т-Линия v2.0» найдёт применение в освещении промышленных объектов и локальном освещении в производственных цехах, в помещениях с повышенными требованиями к защите от внешних воздействий. Установка и монтаж Варианты исполнений светильников для различного вида монтажа: накладной с защелкой, накладной кронштейн, подвесной на трос, подвесной на Рым-болт. Оптическая часть Тип кривой силы света — Д. Высокоэффективные двухкристальные светодиоды Epistar. Исполнение рассеивателя: «микропризма», «опал» или «прозрачный». Технические особенности • Степень защиты светильника IP67 • Рассеиватель из ударозащищённого поликарбоната • Сверхъяркие светодиоды 150 лм/Вт • Цветовая температура: 3000К, 4000К, 5000К (4500К, 6500К опционально); • Диапазон рабочих температур от минус 50 до 50 °С • Пульсации света менее 1 % • Гарантия 3 года.
ПромЛед Т-Линия v2.0-20 Эко |  | Мощность: 20 Вт; Световой поток *: 2 900 лм; Световая отдача: 145 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 279×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 0,7 кг; | 3 000,00 | 2 450,00
ПромЛед Т-Линия v2.0-30 Эко |  | Мощность: 28 Вт; Световой поток *: 4 200 лм; Световая отдача: 148 лм/Вт; Цветовая температура: 3 000, 4 000, 5 000 Тип КСС: Д ; Двойной угол половинной яркости: 80, 100, 120 Тип рассеивателя: микропризма, опал, прозрачный Производитель светодиодов: Epistar ; Гарантия: 36 мес.; Габаритные размеры: 529×89×78 мм; Тип крепления: защёлка (j-hook) ; Масса: 1,2 кг; | 4 300,00 | 3 400,00